|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **净化手术室过滤器清单** |  |  |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量（个）** | **单价** | **小计（元）** |
| 1 | 初效过滤（小） | 290\*595\*46mm | 29 |  |  |
| 2 | 初效过滤（中） | 493\*595\*46mm | 5 |  |  |
| 3 | 初效过滤（大） | 595\*595\*46mm | 12 |  |  |
| 4 | 中效过滤（小） | 287\*592\*381mm | 29 |  |  |
| 5 | 中效过滤（中） | 490\*592\*381mm | 5 |  |  |
| 6 | 中效过滤（大） | 592\*592\*381mm | 12 |  |  |
| 7 | 高效过滤 | 630\*630\*220mm | 12 |  |  |
| 8 | 高效过滤 | 484\*484\*220mm | 32 |  |  |
| 9 | 高效过滤 | 320\*320\*220mm | 31 |  |  |
| 10 | 高效过滤 | 305\*610\*292mm | 28 |  |  |
| 11 | 高效过滤 | 940\*550\*70mm | 26 |  |  |
| 12 | 高效过滤 | 840\*540\*70mm | 4 |  |  |
| 13 | 高效过滤 | 550\*550\*70mm | 6 |  |  |
|  | **大写总计： ¥：**  |  |
| **以上单价为综合报价，包含人材机税利润，维护完毕后承担相应检测费用，出具报告。** |
|  |  |  |  | 年 月 日 |

